Додаток 2

до рішення селищної  ради

від 08.02.2024 №____-57/VIІІ

Муніципальний енергетичний план Юр'ївської територіальної громади до 2030 року

Україна

2023

Муніципальний енергетичний план (МЕП) Юр’ївської селищної територіальної громади підготовлений в межах  грантового проєкту «SOMBRILLA», який продовжує проєкт «Організація співпраці малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях енергетичної безпеки», за підтримки громадської організації Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» місто Лубни.

Закон «Про енергоефективність» передбачає запровадження муніципальних енергетичних планів та систем енергоменеджменту в громадах. Протягом найближчих трьох років з моменту прийняття цього Закону, органи місцевого самоврядування мають прийняти місцеві енергетичні плани, враховуючи питання енергоефективності.

Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України з метою систематизації та створення комплексного підходу до планування сталого енергетичного розвитку територіальних громад, міст Києва та Севастополя та областей, розроблено відповідний проєкт наказу Мінінфраструктури «Про затвердження складу, змісту, порядку розроблення та оновлення місцевих енергетичних планів».

Розроблення місцевих енергетичних планів проводиться з урахуванням:

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р;

Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 88-р;

Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 569-р;

Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р;

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р;

Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької Угоди, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня 2021 р. № 868-р;

Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;

інших програмних документів, схвалених (затверджених) Кабінетом Міністрів України, у сферах забезпечення енергетичної ефективності, розвитку енергетики (у тому числі відновлюваної енергетики), економіки, сталого розвитку та охорони навколишнього природного середовища;

стратегій розвитку області та територіальної громади, місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затверджених відповідно до законодавства.

Розроблення проєкту місцевого енергетичного плану взаємо узгоджується з містобудівною документацією, яка визначає планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях, схемами теплопостачання населених пунктів.

Місцеві енергетичні плани розробляються на період 10 років. Перший місцевий енергетичний план розробляється щонайменше на період до 2030 року включно.

Зміст

ВСТУП ..............................................................................................................................5

РОЗДІЛ 1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ...............6

РОЗДІЛ 2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮР'ЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……………….………………………..7

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ ……………...…..…….….…........7

2.1.1. Адміністративно – територіальний устрій  ……….…..........................................7

2.1.2. Географія та клімат  …….........................................................................................8

2.1.3. Демографічна ситуація ….......................................................................................9

2.1.4. Бюджет громади ..…...............................................................................................10

2.1.5. Земельний фонд ………………………….............................................................10

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ............12

2.2.1.Муніципальні будівлі ..............................................................................................12

2.2.2. Житловий сектор ...................................................................................................15

2.2.3. Водопостачання та водовідведення .....................................................................15

2.2.4. Громадське освітлення …..…………....................................................................17

2.2.5. Транспорт …………………..…….........................................................................18

2.2.6. Промисловість та мале підприємництво  …………………................................19

2.2.7. Тверді побутові відходи …..…………..................................................................21

2.3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗА СЕКТОРАМИ ТА ВИДАМИ ……………………..…………...……….…...…......22

РОЗДІЛ 3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮР'ЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ………………………………....................................27

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ  …………………………….....30

4.1. Джерела фінансування .............................................................................................30

4.2. Основні потенційні внутрішні та зовнішні ризики при виконанні

муніципального енергетичного плану ..........................................................................32

4.3. Організація моніторингу  ........................................................................................35

РОЗДІЛ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ………………………………………………….............36

РОЗДІЛ 6. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮР'ЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАЛИ………………………................................................41

Вступ

Муніципальний енергетичний план (МЕП) Юр’ївської територіальної громади є одним з кроків на шляху до енергетичної незалежності та безпеки. Даний документ є частинкою по досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов'язані з використанням енергії та визначені законодавством. Розробивши МЕП громада має чітке розуміння раціонального використання бюджетних коштів на придбання енергії (паливно-енергетичних ресурсів) та комунальних послуг.

Даний план визначає пріоритетні сектори енергетичного планування для залучення інвестицій і раціонального використання бюджетного фінансування для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури громади, а також покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів енергії.

Метою розробки МЕП та виконання передбачених заходів є скорочення викидів парникових газів та забезпечення декарбонізації споживання енергії до 2050 року з урахуванням принципу “Енергоефективність насамперед”.

РОЗДІЛ 1. РЕЗЮМЕ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Розробка та реалізація Муніципального енергетичного плану спрямована на системне запровадження нових енергоефективних заходів та проєктів, які дозволять зробити Юр’ївську територіальну громаду більш енергонезалежною, а життя мешканців - більш комфортним.

Розробка Муніципального енергетичного плану громади передбачена Законом України «Про енергетичну ефективність», а його прийняття забезпечить стратегічне бачення подальшого розвитку та планування капіталовкладень, можливість залучення додаткових позабюджетних інвестицій та стимулювання енергоефективності у всіх секторах громади.

Основними цілями МЕП є:

- скорочення споживання енергетичних ресурсів ключовими секторами громади;

- підвищення свідомості мешканців щодо раціонального використання енергії;

- впровадження заходів із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій у  будівлях комунальної сфери та інженерних мережах;

-  забезпечення комфортності перебування в будівлях;

-  залучення інвестицій у проєкти з питань енергоефективності.

Пріоритетними секторами Муніципального енергетичного плану Юр’ївської громади є::

- муніципальні будівлі;

- житлові будівлі;

- система водопостачання та водовідведення;

- громадське освітлення;

- транспорт;

- тверді побутові відходи.

При розроблені муніципального енергетичного плану застосовуються принципи просторового планування з метою врахування:

- майбутнього виробництва та/або генерації енергії на території територіальної громади;

- планів щодо розвитку інфраструктури (в тому числі мережі централізованого газопостачання);

- майбутнього зонування території територіальної громади та використання енергії у кожній з зон;

- потенційних та наявних джерел енергії (в тому числі відновлюваних джерел енергії, скидного тепла тощо) на території територіальної громади;

- майбутнього попиту на енергію з урахуванням демографічних тенденцій, потенціалу та швидкості термомодернізації будівель, прогнозів щодо зміни клімату тощо;

- узгодження попиту на енергію з можливостями її виробництва та/або генерації.

РОЗДІЛ 2. РЕЗЮМЕ ВИХІДНОГО СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮР’ЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

2.1.1. Адміністративно – територіальний устрій

Юр’ївська селищна територіальна громада утворена шляхом об’єднання та приєднанням територіальних громад селища міського типу Юр’ївка, сіл Бразолове, Новогригорівка, Українське, Івано – Межиріцьке, Варварівка, Вербське, Весела Гірка, В’язівське – Водяне, Призове, Широка Балка, Юр’ївське, Вербуватівка, Долина, Нижнянка, Жемчужне, Варламівка, Василівка, Затишне, Катеринівка, Кіндратівка, Новов’язівське, Водяне, Дубове, Зарічне, Орлівське, Новоіванівське, Новотимофіївське, П’ятихатки, Олексіївка, Новочорноглазівське, Пшеничне, Сокільське, Ульянівка, Федорівське, Преображенка, Білозерське, Голубівське, Новомосковське, Первомайське, Чаплинка, Новостроївка, Чернявщина, Терни, Чорноглазівка, Яблунівка, селище Жемчужне.

Адміністративним центром територіальної громади є селище міського типу Юр’ївка, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Юр’ївська територіальна громада є правоприємником більшої частини Юр‘ївського району, який за своїм походженням народжувався двічі. Спочатку – після адміністративної реформи у 1923 році, вдруге – в жовтні 1991 року за відповідною постановою Верховної Ради України. Хоча історія свідчить, що більшість нинішніх населених пунктів виникли ще на початку 70-х років ХVІІІ століття, коли подались у степи козаки зруйнованої Запорізької Січі. Перші поселенці займались рільництвом і розведенням худоби, бджільництвом, риболовлею. Особливий поштовх розвитку краю дали земельна реформа 1861 року та прокладання в окрузі залізниць Лозова-Павлоград і Лозова-Костянтиноград.

На території громади розташовані два об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний «Волошанська Дача» (статус надано згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.06.2012 № 307 «Про затвердження Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Волошанська дача» у новій редакції), ботанічний «Балка Водяна» (статус надано згідно з рішенням Дніпропетровського облвиконкому від 09.10.1979 року № 568), Свято – Преображенський храм, побудований в 1814 році, є об’єктом охорони культурної спадщини (архітектури) місцевого значення та 154 пам’ятки археології – кургани (поховальні насипи), що є невід’ємним елементом ландшафту як Дніпропетровської області так і Юр’ївської громади. Окрім поодиноких курганів є курганні групи. Тому  з внутрішніми комплексами кількість курганів складає 397 одиниць. Вони розташовані практично по всій території громади.

2.1.2. Географія та клімат

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Павлоградського району Дніпропетровської області. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 29 км. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 102 км.

Територія громади межує з:

1) північного сходу – Лозівською міською територіальною громадою Лозівського району Харківської області;

2) північного заходу – Перещепинською міською територіальною громадою Новомосковського району Дніпропетровської області;

3) півночі - Лозівською міською територіальною  громадою Лозівського району та Сахновщинською селищною територіальною громадою Красноградського району Харківської області;

4) сходу – Близнюківською селищною територіальною громадою Лозівського району Харківської області, Богданівською і Вербківською сільськими громадами Павлоградського району Дніпропетровської області;

5) південного заходу та півдня – Вербківською сільською територіальною громадою Павлоградського району Дніпропетровської області;

6) заходу - Перещепинською міською територіальною громадою Новомосковського району Дніпропетровської області.

Клімат території громади помірно-континентальний, зима відносно м’яка з частими відлигами, літо тепле, весна і осінь затяжні. Середньорічна температура повітря становить 7,4 °С, найнижча вона у січні, найвища - в липні. У середньому за рік випадає 450-500 мм атмосферних опадів. В цілому природні умови території громади сприятливі для життя і господарської діяльності населення.

Гідрографічна сітка громади представлена річками Оріль та Мала Тернівка та технічними водоймами в кількості 45 загальною площею 9,9 км2. 	Площа лісового фонду становить 8,7 км2. Ліси листяні.

На території громади є родовища корисних копалин: Левенцівське газоконденсатне родовище.

Сучасна мережа природно-заповідного фонду представлена однією природно-заповідною зоною - Заказник «Волошанська дача» в селах Преображенка та Затишне (648 га).  Заказник «Балка Водяна» в селах Жемчужне та Бразолове (5 га). «Ландшафтний заказник» в селах  Жемчужне, Катеринівка, Варламівка, Василівка, Кіндратівка (801,34 га).

2.1.3. Демографічна ситуація

Кількість населення Юр’ївської  громади у період з 2018-2022 роки

| Показник | Од. виміру | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Наявне населення, в т.ч. | осіб | 5739 | 5832 | 11083 | 11027 | 10845 |
| міське | осіб | 2389 | 2351 | 2303 | 2280 | 2266 |
| сільське | осіб | 3350 | 3481 | 8780 | 8747 | 7817 |
| Постійне населення | осіб | 5823 | 5869 | 11138 | 11044 | 10533 |
| Природний приріст населення | осіб | -49 | -58 | -118 | -81 | -121 |
| Механічний приріст | осіб | +13 | +151 | +24 | +42 | +16 |
| Загальне збільшення (зменшення) | осіб | -36 | -93 | -94 | -39 | -105 |
| 0-18 років | осіб | 887 | 1021 | 1819 | 1709 | 1768 |
| 18-45 років | осіб | х | х | 2779 | 2867 | 2791 |
| 45 – 65 років | осіб | х | х | 3725 | 3719 | 3647 |
| Старше 65 років | осіб | х | х | 2760 | 2732 | 2639 |

2.1.4. Бюджет громади

Структура бюджету Юр’ївської територіальної громади  в тис грн у період з 2018-2022 років

|  | Доходи (тис. грн.) |  |  | Видатки (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 2018 | 77 344,0 | 74 127,7 | 3 216,3 | 67 085,7 | 8 808,1 |
| 2019 | 65 062,2 | 62 150,8 | 2 911,4 | 57 217,5 | 8 040,1 |
| 2020 | 68 978,7 | 60 959,1 | 8 019,6 | 58 174,4 | 11 987,3 |
| 2021 | 158 694,3 | 154 540,3 | 4 154,0 | 120 932,5 | 26 178,6 |
| 2022 | 126 908,3 | 123 244,3 | 3 664,0 | 117 777,4 | 15 132,5 |

2.1.5. Земельний фонд

| Площа території громади, всього, у тому числі: | га | 76890,6 |
| --- | --- | --- |
| землі сільськогосподарського призначення; | га | 69523,2 |
| землі житлової та громадської забудови; | га | 1943,9 |
| землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; | га | 1822,1 |
| землі оздоровчого призначення; | га | 0 |
| землі рекреаційного призначення; | га | 0 |
| землі історико-культурного призначення; | га | 0 |
| землі лісогосподарського призначення; | га | 870,8 |
| землі водного фонду; | га | 1071,4 |
| землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. | га | 3537,6 |
| В тому числі |  |  |
| в межах населених пунктів | га | 4477,95 |
| за межами населених пунктів | га | 72412,7 |
| З усіх земель |  |  |
| Землі, не надані у власність або користування (потенційні об’єкти оренди) | га | 783,6 |
| Земельні ділянки, право на які підлягає продажу на конкурентних засадах (на земельних торгах) | кількість | 11 |
|  | га | 316,4 |
| Розроблено комплексного плани просторового розвитку територій територіальних громад (у разі розпочатих робіт вказати на якому етапі) | кількість | 0 |
|  | га | 0 |
|  | етап | 0 |
| Розроблено проектів встановлення межі територіальної громади (у разі розпочатих робіт вказати на якому етапі) | га | 0 |
|  | етап | 0 |

Структура за категоріями земель Юр’ївської  селищної територіальної громади

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

2.2.1.Муніципальні будівлі

Перелік об’єктів бюджетної сфери.

Заклади освіти

| Назва об’єкта | Кількість закладів |
| --- | --- |
| Заклади загальної середньої освіти – всього | 8 |
| у тому числі: |  |
| Вербуватівська гімназія Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Варварівський ліцей Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Юр’ївський ліцей Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Філія «Новогригорівська початкова школа» Юр’ївського ліцею Юр’ївської селищної ради |  |
| Філія «Жемчужненська гімназія» Юр’ївського ліцею Юр’ївської селищної ради |  |
| Новоіванівська гімназія Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Преображенська початкова школа Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Чернявщинський ліцей Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Чаплинський ліцей Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Новов’язівський ліцей Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Філія «Водянська гімназія» Новов’язівського ліцею Юр’ївської селищної ради |  |
| Заклади дошкільної освіти | 7 |
| Вербуватівський заклад дошкільної освіти «Калинка» (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Варварівський заклад дошкільної освіти «Ластівка» (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Юр’ївський заклад дошкільної освіти «Пролісок» (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Новоіванівський заклад дошкільної освіти «Веселка» (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Чернявщинський заклад дошкільної освіти «Калинка» (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Чаплинський заклад дошкільної освіти «Топольок» (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Новов’язівський заклад дошкільної освіти «Сонечко» (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Філія «Новогригорівська початкова школа» Юр’ївського ліцею Юр’ївської селищної ради (дошкільний підрозділ) |  |
| Філія «Жемчужненська гімназія» Юр’ївського ліцею Юр’ївської селищної ради (дошкільний підрозділ) |  |
| Преображенська початкова школа Юр’ївської селищної ради (дошкільний підрозділ) |  |
| Заклади позашкільної освіти | 1 |
| у тому числі: |  |
| Дитячо-юнацький центр «Талантика» | 1 |
| Заклади фізичної культури | 1 |
| у тому числі: |  |
| Перелік усіх закладів фізичної культури з повною назвою (ДЮСШ, Спорт для всіх та інші) |  |
| Комунальний заклад позашкільної освіти «Юр’ївська дитячо-юнацька спортивна школа» Юр’ївської селищної ради | 1 |

Заклади охорони здоров’я

| Назва об’єкта | Кількість закладів |
| --- | --- |
| Заклади охорони здоров’я – всього | 2 |
| у тому числі: |  |
| Комунальне некомерційне підприємство «Юр’ївська лікарня» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальне некомерційне підприємство «Юр’ївський центр первинної медико – санітарної допомоги» Юр’ївської селищної ради | 1 |

Заклади культури

| Назва об’єкта | Кількість закладів |
| --- | --- |
| Будинки культури, клуби – всього | 13 |
| у тому числі: |  |
| Комунальнй заклад «Варварівський сільський будинок культури» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Вербуватівський центр культури та дозвілля «Зоряний» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Водянський сільський клуб» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Жемчужненський сільський клуб» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Новов’язівський сільський будинок культури» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Новогригорівський сільський будинок культури» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Новоіванівський сільський клуб» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Преображенський сільський будинок культури» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Сокільський сільський клуб» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Чаплинський сільський будинок культури» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Чернявщинський сільський клуб» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Комунальнй заклад «Чорноглазівський сільський клуб» Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Юр’ївський селищний будинок культури Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Бібліотечні заклади | 1 |
| у тому числі: |  |
| Юр’ївська публічна бібліотека Юр’ївської селищної ради | 1 |
| Мистецькі школи | 1 |
| у тому числі: |  |
| Юр’ївська мистецька школа Юр’ївської селищної ради | 1 |

Типові недоліки в технічному стані бюджетних будівель:

• теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій не відповідають існуючим нормам. Опір теплопередачі стін, покрівлі, підлоги нижчий від встановлених норм в 1,5-2 рази;

• старі вікна та двері в більшості випадків перебувають в поганому стані. Нові металопластикові вікна, які встановлюються в замін дерев'яним в переважно мають низьку якість та опір теплопередачі;

• в деяких будинках протягом опалювального періоду не витримуються нормативні температури в приміщеннях;

• механічна припливна система вентиляції подекуди знаходиться в непрацездатному стані. Обмін Повітрообмін в приміщеннях забезпечується за рахунок природньої системи вентиляції, чого не достатньо для забезпечення належної якості мікроклімату;

• індивідуальні опалювальні котельні обладнані не ефективним обладнанням;

• в переважній більшості система опалення засмічена, розбалансована, відсутні регулятори теплового потоку і запірна арматура перед опалювальними приладами;

• теплова ізоляція розподільних трубопроводів системи опалення в незадовільному стані.

Перелічені недоліки в технічному стані будівель призводять до надлишкового споживання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2.2. Житловий сектор

Житловий фонд громади представлений:

- приватних будинків 4845;

- багатоповерхових будинків 17, ліфти відсутні

1 буд.- 3 пов.12 кв. з 1976 р.,

1 буд.- 2 пов.12 кв. з 1982 р.,

1 буд.- 2 пов.24 кв. з 1995 р.,

2 буд.- 2 пов.4 кв. з 1969 р.,

4 буд.- 2 пов.16 кв. з 1972 р., 2б.- з 1989 р., з 1994 р.,

8 буд.- 2 пов.8 кв. з 1962 р., 1965 р., 1967 р., 1970 р., 1975 р., 1976р., 1962 р., 1972р.

Загальна площа житлового фонду в  260,147 м2;-

ОССБ на території селищної ради відсутні.

Типові недоліки в технічному стані житлових багатоквартирних будинків:

• Теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій не відповідають існуючим нормам. Опір теплопередачі стін, покрівлі, підлоги нижчий від встановлених норм;

• Старі вікна та двері в більшості випадків перебувають у поганому стані. Нові металопластикові вікна, які встановлюються замість дерев'яних в переважно мають низьку якість та опір теплопередачі;

• У деяких будинках протягом опалювального періоду не витримуються нормативні температури в приміщеннях; та інше.

Перелічені недоліки в технічному стані будівель призводять до надлишкового споживання паливно-енергетичних ресурсів

2.2.3. Водопостачання та водовідведення

Водопостачання та водовідведення на території Юр’ївської селищної ради здійснює Комунальне підприємством «Юр’ївські житлово-комунальні послуги» Юр’ївської селищної ради.

Водовідведення

Відвід стоків з території передбачається самопливною мережею в приймальні колодязі. Далі по самопливній мережі стічні води надходять у приймальну камеру КНС і насосами по напірному колектору подаються на очисні споруди. Технологічна схема очищення стічних вод прийнята наступна: по існуючій технологічній лінії стоки по напірному водопроводу надходять у приймальну камеру. Потім стоки подаються в установку КУ-200. Осад з КУ надходить на мулові майданчики з дренажною системою. Знезаражування осаду стічних вод буде виконуватися шляхом додавання хлорного вапна безпосередньо на мулових майданчиках. Відвід дренажних вод від мулових майданчиків передбачається в контактну споруду.

Водопостачання за категоріями споживачів в м3 в період

2017-2022 років

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 7110 | 9480 | 7320 | 7650 | 9300 | 8900 |
| Населення | 8800 | 10200 | 10300 | 10100 | 17300 | 18900 |
| Третинний сектор (сфера обслуговування) | 590 | 520 | 680 | 750 | 600 | 900 |

Водовідведення за категоріями споживачів в м3 в період

2017-2022 років

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
| Населення | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
| Промисловість | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
| Третинний сектор (сфера обслуговування) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

2.2.4. Громадське освітлення

Інформація щодо системи вуличного освітлення Юр’ївської громади

| № | Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість існуючих ліхтарів вуличного освітлення | шт. | 2348 |
| 2.1 | Тип існуючих ліхтарів вуличного освітлення | тип | Ртутні |
| 2.2 | Тип існуючих ліхтарів вуличного освітлення | тип | Натрієві |
| 2.3 | Тип існуючих ліхтарів вуличного освітлення | тип | Металогалогенні |
| 2.4 | Тип існуючих ліхтарів вуличного освітлення | тип | Світлодіодні |
| 3.1 | Кількість існуючих ліхтарів типу 2.1 | шт. | 3 |
| 3.2 | Кількість існуючих ліхтарів типу 2.2 | шт. | 5 |
| 3.3 | Кількість існуючих ліхтарів типу 2.3 | шт. | 6 |
| 3.4 | Кількість існуючих ліхтарів типу 2.4 | шт. | 2334 |
| 4 | Кількість існуючих розподільчих шаф вуличного освітлення | шт. | 98 |
| 5 | Кількість власних (муніципальних) опор вуличного освітлення | шт. | 0 |
| 6 | Кількість ліхтарів спільної підвіски на опорах обленерго | шт. | 2348 |
| 7 | Загальна протяжність ліній вуличного освітлення | км | 150,22 |
| 7.1 | Протяжність власних (муніципальних) ліній вуличного освітлення | км | 0 |
| 7.2 | Протяжність ліній вуличного освітлення спільної підвіски по опорах обленерго | км | 150,22 |
| 8 | Бракуюча кількість ліхтарів вуличного освітлення | шт. | 0 |
| 9 | Бракуюча кількість розподільчих шаф вуличного освітлення | шт. | 0 |
| 10 | Бракуюча кількість опор вуличного освітлення | шт. | 0 |
| 11 | Бракуюча протяжність кабелю вуличного освітлення | км | 0 |

Споживання електричної енергії вуличним освітленням Юр’ївської громади в МВт/год в період 2017-2022 років

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188,8 | 151,7 | 249,4 | 264,3 | 80,8 |

2.2.5. Транспорт

Загальна протяжність доріг комунальної власності – 61,995 км, з них: асфальт – 43,670 км, шлак – 8,748 км, ґрунтова дорога – 9,577 км.

У південно-східній частині  території громади  проходить залізнична магістраль Синельникове — Павлоград — Лозова — Харків.

Через територію громади проходить автомобільна дорога загального користування державного значення Р-51 Мерефа —Лозова — Павлоград.

Витрати палива комунальним транспортом Юр’ївської  громади в тис літрів  в період 2017-2022 років

| Найменування | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бензин, тис. л. |  |  |  |  |  |  |
| Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради | 0,000 | 0,000 | 3,995 | 4,188 | 6,134 | 8,244 |
| КНП "Юр'ївська лікарня" Юр'ївської селищної ради | 1,400 | 0,970 | 2,100 | 1,100 | 1,200 | 1,100 |
| КНП "Юр'ївський центр ПМСД" Юр'ївської селищної ради | 4,091 | 2,377 | 2,065 | 3,062 | 2,615 | 1,148 |
| КНП "Варварівський центр ПМСД" Юр'ївської селищної ради | 0 | 0 | 0,79 | 1,3 | 1,63 | 1,26 |
| Юр'ївський центр обслуговування закладів освіти Юр'ївської селищної ради | 6,667 | 5,204 | 4,635 | 2,905 | 6,196 | 4,72 |
| Комунальне підприємство «Юр’ївські житлово-комунальні послуги» Юр’ївської селищної ради | 1,565 | 2,276 | 1,079 | 0,59 | 2,0 | 2,9 |
| Всього | 13,723 | 10,827 | 14,664 | 13,145 | 19,775 | 19,372 |
| Дизель, тис. л. |  |  |  |  |  |  |
| Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,746 | 0,658 |
| КНП "Юр'ївська лікарня" Юр'ївської селищної ради | 1,050 | 1,280 | 0,600 | 1,900 | 1,900 | 1,600 |
| КНП "Юр'ївський центр ПМСД" Юр'ївської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,266 | 0,113 |
| КНП "Варварівський центр ПМСД" Юр'ївської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юр'ївський центр обслуговування закладів освіти Юр'ївської селищної ради | 15,51 | 11,33 | 7,47 | 5,375 | 19,488 | 4,645 |
| Комунальне підприємство «Юр’ївські житлово-комунальні послуги» Юр’ївської селищної ради | 3,272 | 3,689 | 3,489 | 4,07 | 7,83 | 6,74 |
| Всього | 16,56 | 12,61 | 8,07 | 7,28 | 22,40 | 7,02 |

2.2.6. Промисловість та мале підприємництво

На території громади зареєстровані та провадять свою діяльність 121 юридична особа різних форм власності та 206 фізичних осіб – підприємців. Бізнес 90 відсотків юридичних осіб – сільськогосподарське виробництво, а саме вирощування зернових культур.

Галузь сільського господарства, як базова, є «локомотивом» у забезпеченні економічної безпеки територіальної громади.

В ТГ налічується 7 товариств, 82 фермерських господарства, 2 приватні підприємства та 418 одноосібників, які займаються виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції на загальній площі 69523,2 га. Загальний земельний фонд 76890,6 га.

| Назва показника | Одиниці вимірю вання | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності, всього | одиниць | 315 | 315 | 301 | 313 | 313 | 327 |
| Зареєстрованих фізичних осіб-підприємців | одиниць | 178 | 177 | 193 | 205 | 206 | 206 |
| Кількість малих підприємств | одиниць | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 |

На території Юр'ївської селищної ради зареєстроване та провадить діяльність в сфері переробної промисловості одне підприємство, а саме ТОВ «БІОНАФТА ТЕРМІНАЛ УКРАЇНА». Продукція, яка виробляється на підприємстві - олія та тваринні жири.

БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА,

ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ РАДИ

| № з/п | Назва | Вид діяльності | Місце знаходження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КУ «Юр’ївський ЦОЗО» | 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти. | 51300, Дніпропетровська область, Павлоградський район, смт Юр’ївка, вул. Центральна, буд. 112а |
| 2 | Виконавчий комітет Юр’ївської селищної ради | 84.11 Орган місцевого самоврядування | 51300, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, смт. Юр'ївка, вул. Центральна, 67/1 |
| 3 | КНП «Юр’ївська ЦРЛ»ЮСР | 86.10 Діяльність лікарняних закладів. | 51300, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, смт. Юр’ївка, вул. Вишнева, 61 |
| 4 | ТОВ Оператор ГТС України | 49.50 Трубопровідний транспорт. 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 36.00 Забір, очищення та постачання води. 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод. | 03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, буд. 44 |
| 5 | ТОВ ГТА | 52.10 Складське господарство. 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. | 51325, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Варварівка, вул. Пристанційна, буд. 26А |
| 6 | ППО ТОВ Павлоградзернопродукт | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин. | 51325, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Варварівка, вул. Пристанційна, буд.26А |
| 7 | ТОВ «Лан» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. 01.46 Розведення свиней. 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві. | 51323, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Новов'язівське, вул. Центральна, буд. 9 |
| 8 | ФГ «МЮД» | 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. | 51321, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Чаплинка, вул. Вишнева, буд.5 |
| 9 | ФГ «Тандем Агро» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. | 51325, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Варварівка, вул. Пристанційна, буд. 26 Б |
| 10 | СФГ «Влада» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. | 51300, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, смт. Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 116 |

2.2.7. Тверді побутові відходи

На території ТГ функціонує полігон твердих побутових відходів IV категорії. Комунальне підприємство здійснює послуги по збору та вивезенню сміття з 23-х населених пунктів. Запланована робота по охопленню вивозом відходів та сміття в усіх населених пунктах громади.

2.3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗА СЕКТОРАМИ ТА ВИДАМИ

Аналіз споживання природного газу

У Юр’ївській територіальній громаді газопостачання здійснює  «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»».

Газотранспортні системи

- ГРП - 19

- ШРП – 47

- Газопроводи високого тиску – 11 394 км

- Газопроводи середнього тиску – 58 046 км

- Газопроводи низького тиску – 159 085 км

Серед споживачів природного газу можна виділити основні сектори:

- Населення – споживає природний газ для забезпечення побутових потреб, автономних систем опалення та гарячого водопостачання;

- Муніципальний сектор – споживає природний газ для забезпечення потреб опалення та гарячого водопостачання.

Статистична інформація 	стосовно споживання природного газу іншими категоріями споживачів відсутня.

Споживання природного газу в м3 категоріями споживачів

в період 2017-2022 років

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор | -* | 310915,4 | 311484,1 | 504989,5 | 508666,0 | 511639,9 |
| Населення | 5307100 | 5724600 | 5614900 | 5811500 | 5794200 | 5778300 |
| Всього | 5307100 | 6035515,4 | 5926384,1 | 6316489,5 | 6302866 | 6289939,9 |

-* даних не надано

Аналіз споживання електричної енергії

Постачання електроенергії на території  Юр’ївської громади здійснює ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго".

Протяжність кабельних та повітряних ліній електропередач 150,22 км.

Серед споживачів електроенергії можна виділити основні сектори:

- Населення – споживає для забезпечення побутових потреб, автономних систем опалення, освітлення;

- Муніципальний сектор – споживає для забезпечення побутових потреб та освітлення:

- Третинний сектор (сфера обслуговування) – споживають для забезпечення виробничих процесів, пов'язаних з життєдіяльністю певної галузі, освітлення;

Статистична інформація стосовно споживання електроенергії іншими категоріями споживачів відсутня.

Споживання електроенергії в МВт/год категоріями споживачів

в період 2017-2022 років

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор | -* | 360,9 | 315,2 | 531,4 | 645,6 | 430,8 |
| Населення | 3985 | 3754 | 3802 | 3604 | 3746 | 3689 |
| Третинний сектор | 47,1 | 48,4 | 50,6 | 58,2 | 66,3 | 67,1 |
| Всього | 4032,1 | 4163,3 | 4167,8 | 4193,6 | 4457,9 | 4186,9 |

Аналіз споживання  деревини

Кількість встановлених котлів для спалювання деревини:

–	населення (приватний сектор) 1200 домогосподарств;

–	підприємства бізнесу (ФОП) (орієнтовно) 20 одиниць.

Статистична інформація стосовно споживання деревини іншими категоріями споживачів відсутня.

Споживання деревини  в м3 категоріями споживачів

в період 2017-2022 років

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор | -* | 6 | 10 | 7 | -* | 3 |
| Населення | 35110 | 34965 | 37215 | 37450 | 38034 | 36879 |
| Всього | 35110 | 34971 | 37225 | 37457 | 38034 | 36882 |

-* даних не надано

Аналіз споживання  вугілля

Споживання вугілля в тоннах  категоріями споживачів

в період 2017-2022 років

| Категорія споживачів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор | -* | -* | -* | -* | 31,5 | 11,3 |
| Населення | 22134 | 23016 | 22878 | 22961 | 22289 | 21875 |
| Всього | 22134 | 23016 | 22878 | 22961 | 22320,5 | 21886,3 |

-* даних не надано

Річний енергетичний баланс Юр’ївської громади

Для збору статистичних даних проведена робота з усіма діючими організаціями на території громади. За результатами проведеного аналізу споживання первинних та вторинних паливно-енергетичних ресурсів у населених пунктах Юр’ївської  громади в 2022 році виявлено, що загальне річне споживання становить  386 131МВт∙год.

Основні види ПЕР, які відіграють вагому роль у функціонуванні громади: природний газ, електрична енергія, кам'яне вугілля, деревина. Інші енергетичні ресурси в загальній структурі енергоспоживання займають незначний %.

Для можливості складання паливно-енергетичного балансу та виконання порівняльних аналізів енергетичні ресурси приведені до єдиної енергетичної одиниці вимірювання – МВт∙год.

Показники перерахунку енергетичних ресурсів до єдиної енергетичної одиниці вимірювання наведені у таблиці

| Одиниця енергетичної величини | МВт·год |
| --- | --- |
| 1 Гкал теплової енергії | 1,163 |
| 1 МВт·год електроенергії | 1,000 |
| 1 тис.м3 природного газу | 9,390 |
| 1 тонна вугілля | 7,200 |
| 1 тонна мазуту | 11,200 |
| 1 тонна бензину | 12,300 |
| 1 тонна дизелю | 11,900 |
| 1 тонна зрідженого газу | 13,100 |
| 1 тонна біопалива | 4,582 |

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

ЮР`ЇВСЬКОЇ  ГРОМАДИ (МВт*год)  за 2022 р.

| Сектор | Електроенергія | Природний газ | Зріджений газ | Дизельне паливо | Бензин | Вугілля | Деревина | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор | 431 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14 | 5924 |
| Населення | 3689 | 60961 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 168980 | 391130 |
| Громадське освітлення | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Третинний сектор | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222450 | 222517 |
| Промисловість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 4268 | 66359 | 0 | 0 | 0 | 157581 | 391444 | 619652 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приватний транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комунальний транспорт | 0 | 0 | 0 | 84 | 238 | 0 | 0 | 322 |
| Пасажирський транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 0 | 84 | 238 | 0 | 0 | 322 |
| РАЗОМ | 4268 | 66359 | 0 | 84 | 238 | 157581 | 391444 | 619974 |

Структура споживання енергетичних ресурсів основними секторами громади

Проаналізувавши основні сектори споживання енергоресурсів, можна зробити висновки, що найбільш енергозатратними є сектор населення, тоді як третинний сектор споживання 36%, а інші сектори мають часту споживання менше 1%.

Структура споживання паливо-енергетичних ресурсів у 2022 році

Основні види ПЕР, які відіграють вагому роль у функціонуванні громади: деревина (63%), вугілля (25%), природний газ (11%). Інші енергетичні ресурси в загальній структурі енергоспоживання займають 1% разом.

Першим кроком необхідно визначити найбільш енергоємні сектори, на які муніципалітет має суттєвий вплив. Правильність вибору секторів впливу муніципалітету дозволяє збудувати дієву стратегію для досягнення енергоефективності громади.

РОЗДІЛ 3. ЦІЛІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮР`ЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Базова лінія споживання енергії

Базовий сценарій енергетичного розвитку Юр’ївської громади у муніципальному секторі, житлових будівель передбачає продовження існуючого стану із проведенням поточних ремонтних робіт і без суттєвого покращення показників ефективності виробництва та споживання енергетичних ресурсів.

Базова лінія (споживання енергетичних ресурсів у секторах, охоплених муніципальним енергетичним планом за умови реалізації базового сценарію), визначена із врахуванням таких припущень:

рівень споживання електричної енергії будівлями бюджетної сфери, житловими будівлями та третинним сектором залишиться на рівні 2017-2022 року;

рівень споживання природного газу будівлями бюджетної сфери, житловими будівлями залишиться на рівні середнього показника протягом 2017-2022 років;

рівень споживання вугілля бюджетними установами, населенням на рівні середнього показника 2017-2022 років;

рівень споживання деревини бюджетними установами, населенням та третинним сектором трохи збільшиться від середнього показника 2017-2022 років.

рівень споживання бензину та дизелю всім транспортом громади залишиться на рівні середнього показника 2017-2022 років.

Визначення основних цілей енергетичного розвитку

громади на період до 2030року

Сценарій звичайного розвитку передбачає продовження існуючого стану із проведенням поточних ремонтних робіт і без суттєвого покращення показників ефективності виробництва та споживання енергетичних ресурсів. Стратегія енергетичного розвитку громади полягає у суттєвому підвищенні ефективності споживання енергетичних ресурсів за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів.

Основні цілі енергетичного розвитку громади на період до 2030 року включають реалізацію проєктів за такими основними напрямами:

- використання технологій для автоматизованого обліку та управління споживанням енергетичних ресурсів громадою;

-     модернізація муніципальних та житлових будівель;

-     адаптація до змін клімату;

- покращення поінформованості населення щодо питань ефективного використання енергетичних ресурсів.

Основні завдання Муніципального енергетичного плану й індикативні цільові показники виконання, за якими буде здійснюватися моніторинг, включатимуть:

скорочення споживання електроенергії бюджетними установами, населенням, третинним сектором на 10-11% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

скорочення споживання природного газу домогосподарствами, бюджетними установами на 11-12% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

скорочення споживання вугілля домогосподарствами, бюджетними установами на 13-14% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

скорочення споживання деревини бюджетними установами, населенням на 8-9% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

скорочення споживання автомобільного палива (бензин, дизель) усім транспортом громади на 4-5% до 2030 року у порівнянні із базовою лінією;

Інвестиції у селищну інфраструктуру, модернізацію житлового фонду та бюджетних будівель, необхідні для досягнення зазначених цілей дозволять не лише скоротити споживання енергетичних ресурсів, а й зменшити витрати селищного бюджету і населення, а також покращити якість життя мешканців громади

Досягнення індикативних цільових показників Муніципального енергетичного плану дозволить скоротити загальне споживання енергетичних ресурсів у порівнянні із базовою лінією на 45818 МВт год або 12 %.

Паливно-енергетичний баланс громади та базова лінія побудовано як суму балансів основних комунальних інфраструктур без приватного автомобільного транспорту за період 2017-2022 роки (за відсутності статистичної бази).

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

4.1. Джерела фінансування

Основні потенційні джерела фінансування проєктів, реалізація яких передбачена муніципальним енергетичним планом, включають:

- Кошти селищного бюджету та кошти комунальних підприємств, установ і організацій, засновником яких є Юр’ївська селищна рада:

фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;

підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через часткову компенсацію кредитних коштів чи відсотків за кредитами, залученими населенням на закупівлю енергоефективного обладнання і матеріалів;

фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях;

платежі за енергосервісними контрактами відповідно до укладених договорів для залучення приватного капіталу у фінансування заходів з енергоефективності бюджетних будівель;

- Кошти державного бюджету, включаючи кошти державного фонду регіонального розвитку та фонду енергоефективності:

підтримка фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях через державні програми з підвищення енергоефективності;

фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

- Пільгові кредити та позики міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО, USAID, SIDA, ПРООН, тощо) та грантові кошти;

фінансування заходів з енергоефективності у будівлях бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;

фінансування проєктів з підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання;

- Кошти підприємств

Комунальні та приватні підприємства, які здійснюють управління селищною інфраструктурою, інвестуватимуть власні кошти в проєкти з підвищення енергоефективності. Інвестиційні програми можуть фінансуватися за рахунок амортизаційних відрахувань, виробничих інвестицій з прибутку, позик та інших джерел. У 2016 році НКРЕКП розпочала підготовчу роботу із запровадження системи регулювання тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері комунальних послуг, у тому числі у сфері теплопостачання та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Передбачається, що тарифи встановлюватимуться на основі довгострокової інвестиційної програми на період від 3 до 5 років та враховуватимуть цільові завдання суб’єктів господарювання щодо скорочення втрат в мережах та зменшення витрат електроенергії для технологічних потреб, а також інвестиції для оновлення систем теплопостачання та водопостачання і водовідведення. Запровадження стимулюючого тарифоутворення дозволить збільшити обсяги інвестицій підприємств у підвищення енергоефективності.

-Механізм енергосервісу

9 квітня 2015 року Верховна рада України прийняла Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» за механізмом енергосервісу. Концепція енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ впроваджуються інвесторами - енергосервісними компаніями (ЕСКО). При цьому, ЕСКО, вкладаючи власні кошти, несе фінансові ризики, бере повну відповідальність за якість робіт та зацікавлена в максимальній економії витрат на оплату комунальних послуг. Оплата енергосервісу здійснюється замовником виключно за рахунок економії енергоресурсів, досягнутої в результаті здійснення такими компаніями енергоефективних заходів. Зазначений механізм дозволить без додаткових витрат з бюджету зменшити споживання енергоресурсів бюджетними установами.

- Програма IQ Energy

Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для сприяння удосконаленням у сфері енергоефективності в житловому секторі України у відповідності до європейських стандартів енергоефективності розроблено програму IQ Еnergy. В рамках цієї програми ЄБРР співпрацює з фінансовими установами в Україні, тому фінансування заходів у сфері енергоефективності буде доступним через кредити кількох українських банків. Кредити можуть бути надані зацікавленим приватним власникам житла, у тому числі окремим власникам житла, групам співвласників, та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), та житловим кооперативам. Окрім фінансування, проєкт надає своїм учасникам консультаційні послуги з питань, що стосуються енергозберігаючого обладнання та технологій. Для полегшення пошуку енергоефективного обладнання та матеріалів, які відповідають критеріям такого фінансування, ЄБРР створив бази даних “Перелік прийнятних матеріалів та обладнання” (Каталог Технологій) та “Перелік прийнятних постачальників та монтажних організацій” (Каталог Постачальників). В залежності від кількості обраних заходів енергоефективності в рамках програми надаються гранти у розмірі 15%-20% від суми інвестицій для фізичних осіб та 25%-35% — для ОСББ.

- Програми енергоефективності міжнародних фінансових організацій

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) через Північний фонд екологічного розвитку надає українським містам кредити за програмою "Енергозбереження", призначені для фінансування невеликих енергозберігаючих проєктів на об'єктах соціальної сфери - в школах, дитячих садах, лікарнях, спортивних спорудах. Кредити також можуть використовуватися для заміни світильників вуличного освітлення з ртутними лампами на енергозберігаючі світильники. Основним завданням програми є підвищення енергетичної ефективності та відповідне скорочення шкідливих викидів, в першу чергу, вуглекислого газу, двоокису азоту і сірки, інших забруднюючих речовин. Згідно з умовами програми, НЕФКО може покривати в місцевій валюті до 90% інвестиційної вартості проєкту.

4.2. Основні потенційні внутрішні та зовнішні ризики при виконанні муніципального енергетичного плану

SWOT-АНАЛІЗ
сильних, слабких сторін, можливостей і загроз 
сталого енергетичного розвитку

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| - Висококваліфікована робоча сила; - Прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада; - Можливості концентрації політичної волі та потенційні можливості союзу бізнесу та влади для модернізації громади; - Високий потенціал капіталовкладень, потрібних для модернізації, що привабливо для міжнародних фінансових структур; - Високий потенціал енергозбереження. | • Відсутність енергетичної політики громади; • Низька інвестиційна привабливість; • Відсутність інформованості суспільства щодо основних загроз життєзабезпеченню громади; • Значно зношена інженерна інфраструктура, дуже значні втрати палива та енергії; • Відсутність конкуренції в енергопостачанні; • Високий рівень енергоспоживання в бюджетних та житлових будинках; • Довгострокове зростання тарифів на енергоресурси; • Відсутність налагодженої системи енергоменеджменту; • Обмеженість фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проєктів. |
| Можливості | Загрози |
| - Великі можливості використання альтернативних джерел енергії; - Можливість залучення кредиту від міжнародних фінансових установ; - Високий потенціал економії енергоресурсів в секторі споживачів; - Можливості швидкого переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту - Наявність попиту усередині громади та навколишніх громад на альтернативні джерела енергії - Створення енергетичного кластеру на основі об’єднання власників побутових СЕС - Вирощування енергетичних рослин як перспективний напрям розвитку рослинництва - Діяльність в Україні проєктів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть територіальні громади - Бюджетна підтримка громад у процесі трансформації монопрофільних територій - Доступність коштів ЄС та національних фондів - Потужний туристичний потенціал громади - Розвиток освітньої та просвітницької діяльності | - Збереження політичної нестабільності; - Відстале та неекономічне регулювання тарифів на енергетичні послуги; - Газова залежність та високі темпи подальшого зростання вартості життя у громаді; - Високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні та можлива інфляція; - Відсутність єдиної регуляторної політики в сфері енергоефективності з боку держави та громади; - Значна залежність регіону від зовнішнього постачання енергоресурсів; - Відсутність належного позиціонування та просування громади на міжнародній арені. - Загострення проблеми водопостачання у селах громади у зв’язку із зниженням рівня ґрунтових вод - Зростання забрудненості водойм та зменшення рівня води в них - Зростання площі деградованих земельних ділянок - Погіршення екологічної ситуації в громаді, у зв’язку із затопленням шахт - Відсутність комплексного підходу по переробці ТПВ - Погіршення екологічної ситуації внаслідок активного використання у сільському господарстві пестицидів |

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Регуляторні ризики

На сьогоднішній момент затвердження тарифів на електричну та теплову енергію знаходиться під жорстким регуляторним наглядом з боку НКРЕ. Ризики, пов'язані з державним регулюванням, полягають у тому, що процес тарифоутворення ще є непрозорий, не має чітких методик.

Значними ризиками для енергетичних проєктів є ризики прогнозу тарифів або цін на ПЕР у майбутні періоди. Більш значні ризики виникають при субсидуванні тарифів на ПЕР з боку держави, що створює для банків або інвесторів невизначеність на період дії проєктів. Ринкові тарифи є більш прогнозовані, що знижує ризики для реалізації інвестиційних проєктів.

Юридичні ризики

Система законодавства в Україні зазнає постійних змін. Розвиток законодавства йде швидкими темпами, але не завжди збігається з тенденціями розвитку ринку, що приводить до виникнення непослідовності і протиріч і, зрештою, створює ризики, відсутні при досконалішій та стабільнішій системі законодавства європейських країн. До числа ризиків, властивих українській системі законодавства, можна віднести наявність невідповідностей і протиріч між законами, Указами Президента України і нормативно-правовими актами Уряду і відомств; відсутність або суперечливість інструкцій судових або адміністративних органів при тлумаченні норм права тощо.

Кредитні ризики

Кредитні операції пов'язані з потенційними ризиками, які необхідно враховувати при прийнятті рішення про видачу кредиту. Підприємства комунальної власності характеризуються негнучкою тарифною політикою, низькою прозорістю фінансових потоків житлово-комунального господарства й міста в цілому, можливою відсутністю в потенційних позичальників кредитної історії, що заважає оцінці ризиків надання кредитів.

Також, можливі низькі показники платоспроможності і внутрішньої ліквідності, труднощі забезпечення ефективного використання коштів, у зв'язку із чим імовірні наступні види кредитних ризиків:

- Ризик непогашення кредиту

Існує ймовірність невиконання позичальником умов кредитного договору: повного й своєчасного повернення основної суми боргу, а також виплати відсотків і комісійних. Потрібні додаткові заходи з боку держави та громади по блокуванню цієї групи ризиків.

- Ризик прострочення платежів

Існує ймовірність затримки повернення кредиту й несвоєчасної виплати відсотків. Ризик прострочення платежів може трансформуватися в ризик непогашення.

- Ризик забезпечення кредиту

Розглядається при настанні ризику непогашення кредиту й проявляється в недостатності гарантій або доходу, отриманого від реалізації наданого банку забезпечення кредиту, для повного задоволення боргових вимог банку до позичальника.

Кредитні ризики більші, якщо замовниками проєктів є малі та погано капіталізовані компанії з короткою кредитною історією. Малі енергетичні компанії, які тільки починають бізнес, малі міста як замовники проєктів енергоефективності мають досить високі кредитні ризики.

Найбільші ризики енергетичних проєктів є у зменшенні фактичних доходів ніж у порівнянні з проєктними рівнями. Низький коефіцієнт обслуговування боргу може спонукати кредитора відізвати позику.

Кредитори також віддають перевагу перевіреним технічним рішенням, які на підставі комерційно перевірених прецедентів знижають ризики проєктів та документально підтверджують обсяги економії або зниження втрат енергоресурсів.

Управління ризиками

Традиційні механізми управління ризиками включають створення гарантій повернення боргу, контракти «під ключ», страхування ризиків, створення страхових фондів та інше.

4.3. Організація моніторингу

Моніторинг місцевого енергетичного плану здійснюється з метою оцінки досягнення встановлених цілей сталого енергетичного розвитку та індикативних показників досягнення цілей сталого енергетичного розвитку, забезпечення їх сталості, оцінки необхідності внесення змін до місцевого енергетичного плану для його вдосконалення та вчасного уникнення помилок чи неточностей, уточнення базової лінії та сценарію сталого енергетичного розвитку.

Моніторинг місцевих енергетичних планів здійснюється щороку виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

До процесу моніторингу залучаються представники зацікавлених сторін у сфері сталого енергетичного розвитку, зокрема асоціацій та громадських об'єднань, інших юридичних осіб (за згодою їх керівників) та фізичні особи (за згодою).

За результатами проведення моніторингу виконання місцевого енергетичного плану складається річний звіт про виконання місцевого енергетичного плану. Рішення про затвердження річних звітів приймається селищною радою. Затверджені річні звіти оприлюднюються на офіційному вебсайті громади.

Моніторинг виконання муніципального енергетичного плану включатиме відстеження таких показників:

- споживання електроенергії кожним сектором окремо, МВт год.;

- споживання вугілля кожним сектором окремо, тони

- споживання деревини кожним сектором окремо, м3 ;

- споживання природного газу кожним сектором окремо, 1000 м3;

Комунікаційна стратегія діяльності муніципального енергетичного агентства складатиметься із двох основних напрямів:

- інформування громадськості про результати діяльності агентства, енергетичну політику міста і реалізацію проєктів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії;

- просвітницька діяльність серед мешканців міста з питань енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії із залученням місцевих засобів масової інформації, навчальних закладів, інформаційних ресурсів міської влади, а також через проведення конкурсів, круглих столів та семінарів.

РОЗДІЛ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

Основні результати виконання муніципального енергетичного плану Юр’ївської громади можна поділити на наступні категорії:

Політичні:

• зниження залежності громади  від імпортного природного газу;

• підвищення енергетичної безпеки громади;

• удосконалення системи управління енергоспоживанням в комунальних установах громади.

Економічні:

• зниження платежів на оплату паливно-енергетичних ресурсів в витратній частині

бюджету громади;

• стабілізація темпів зростання для всіх категорій споживачів;

• збільшення приватних інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури громади.

Екологічні:

• зниження викидів парникових газів;

• зниження забруднення повітря.

Соціальні:

• покращення якості послуг для споживачів;

• підвищення рівня кліматичного комфорту в громадських та житлових будівлях;

• подовження строку експлуатації будівель громади;

• покращення зовнішнього вигляду громадських та житлових будівель громади

• збільшення кількості робочих місць;

• формування ощадливого відношення споживачів до споживання енергоресурсів.

РОЗДІЛ 6. ПРОЄКТИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮР`ЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАЛИ

Будівлі бюджетних установ

У будівлях бюджетних установ будуть реалізовані проєкти комплексної термомодернізації, які включатимуть такі заходи:

- проведення енергетичних аудитів будівель із визначенням базового рівня споживання енергоресурсів, питомих показників та пріоритетних заходів з енергозбереження;

- утеплення цокольних приміщень, покрівлі та в разі потреби перекриття даху;

- заміна вікон з дерев’яними рамами на пластикові із високими показниками термічного опору, заміна вхідних дверей та/або встановлення систем автоматичного закриття;

- покращення термічного опору огороджувальних конструкцій за рахунок утеплення фасаду мінеральними плитами та покриття декоративною штукатуркою;

- модернізація інженерних систем будівлі (опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, тощо), в т.ч. очищення та балансування внутрішньої системи опалення для забезпечення оптимального розподілу теплоносія та зменшення понаднормових витрат теплової енергії, встановлення приладів регулювання температури, відновлення механічної вентиляції в разі потреби, тощо;

- реконструкція системи освітлення із використанням світлодіодних світильників та сенсорів руху;

- інші заходи з енергозбереження.

Житловий сектор

Для зниження споживання енергетичних ресурсів у житловому фонді необхідно провести комплексну термомодернізацію приватних та багатоквартирних будинків, а також забезпечити 100% облік використання теплової енергії і встановлення індивідуальних теплових пунктів з можливістю регулювання подачі теплоносія в багатоквартирних будинках залежно від погодних умов. Основними інструментами досягнення даної цілі будуть:

- стимулювання фізичних осіб та ОСББ до участі в державній програмі енергоефективності, яка передбачає часткове відшкодування позик на енергоефективне обладнання та матеріали;

- реалізація програми підтримки ОСББ, яка передбачатиме додаткову фінансову підтримку заходів з енергоефективності у багатоквартирних будівлях за рахунок відшкодування частини відсотків за залученими кредитами або частини тіла кредиту;

- встановлення засобів обліку теплової енергії за кошти селищного бюджету та коштів, передбачених в інвестиційних програмах теплопостачальної компанії, для забезпечення 100% обліку;

- фінансування проєктів з підвищення енергоефективності у багатоквартирних будинках.

- надання інформаційної підтримки щодо можливостей участі в міжнародних програмах з підвищення енергоефективності;

- проведення інформаційних та освітніх заходів щодо можливостей енергозбереження в побуті.

Визначення проєктів не інвестиційного характеру (м’які міри), що можуть сприяти поліпшенню енергетичного розвитку громади

Основні проєкти неінвестиційного характеру включатимуть:

запровадження систем енергетичного менеджменту в громаді;

сприяння реалізації інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності;

інформаційні кампанії для підвищення поінформованості населення про заходи з підвищення енергоефективності;

навчання державних службовців та представників органів місцевого самоврядування з питань підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.

Система енергетичного менеджменту

Основою для розвитку селищної політики сталого енергетичного розвитку у секторі будівель бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств буде розвиток системи енергетичного менеджменту. Дана система моніторингу, контролю та звітності в питаннях ефективності використання енергії включатиме електронні бази даних про об’єкти енергоспоживання, динаміку споживання енергії на кожному конкретному об’єкті та фактори, які суттєво впливають на споживання енергоресурсів. Система енергоменеджменту в секторі будівель та споруд бюджетної сфери охоплюватиме управління споживанням паливо-енергетичними ресурсами.

Ефективна система енергетичного моніторингу дозволить у перспективі досягнути економії від 5% до 15% споживання енергоресурсів.

До числа першочергових завдань з формування системи енергоменеджменту для будівель комунальних закладів, установ, організацій та підприємств громади віднесено формування електронних баз даних про енерговикористання, кількість та якість послуг на об’єктах, які б дали змогу в подальшому формувати реальні баланси споживання енергоресурсів та води (в межах об’єктів, установ, галузей та в цілому по громаді), відслідковувати динаміку зміни відповідних параметрів внаслідок впровадження ресурсозберігаючих заходів та прикладання управлінських зусиль енергоменеджерів. При формуванні баз даних для будівель у якості першочергового джерела інформації доцільно використовувати щомісячні рахунки за придбані енергоресурси та кліматичні дані від гідрометеостанцій, однак основним каналом поставок інформації у наступні роки повинні слугувати показники приладів обліку та заміри умов комфорту на самих об’єктах. Поряд зі створенням систем енергоменеджменту для будівель бюджетної сфери передбачається також формування локальних систем енергоменеджменту на усіх міських комунальних підприємствах. Завданням головного енергоменеджера буде оптимізація видатків на придбання енергоресурсів та контроль за дотриманням якості енергетичних послуг. Запровадження системи енергоменеджменту забезпечить зниження споживання енергії за рахунок підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів внаслідок щоденного жорсткого контролю за їх споживанням та реалізації маловитратних енергозберігаючих заходів. Система енергетичного менеджменту дозволить також визначити пріоритетні об’єкти для проведення комплексної термомодернізації будівель та сприятиме залученню фінансування міжнародних фінансових організацій на реалізацію подібних проєктів.

Сприяння реалізації інвестиційних проєктів

Місцева влада сприятиме розвитку інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності завдяки наданню всебічної інформації про наявні перспективні проєкти, земельні ділянки та процедури проходження усіх необхідних дозвільних процедур. Інвестиційні пропозиції перспективних проєктів у сфері енергоефективності будуть розміщуватися на єдиному інформаційному інвестиційному порталі. Передбачається формування бази даних об’єктів, на яких можлива реалізація проєктів з підвищення енергоефективності із залученням приватного капіталу на основі енергосервісних договорів. Інформація про проєкти на основі енергосервісних договорів буде розміщена в інформаційній базі потенційних об’єктів енергосервісу, розробленій Держенергоефективності.

Інформування населення

Заходи з інформування населення будуть невід’ємною частиною проєктів з покращення ефективності використання енергетичних ресурсів у всіх секторах.

Інформаційні кампанії включатимуть:

проведення тематичних занять в закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади;

проведення конференцій, семінарів, конкурсів та інших екологічних заходів;

проведення природоохоронних акцій серед мешканців громади.

Основні тематичні напрями заходів з інформування населення включатимуть енергозбереження та ресурсозбереження в побуті, заходи з енергоефективності в будівлях та можливості їх фінансування, використання відновлюваних джерел енергії, роздільний збір відходів, тощо. Поведінкові зміни можуть забезпечити значну економію електроенергії та теплової енергії в будівлях домогосподарств та бюджетних установ. Передбачається функціонування “Енергетичного офісу”, який буде надавати консультаційні послуги та популяризувати ідеї ефективного використання енергоресурсів. Проєкт «Енергетичний офіс» створений з метою популяризації ідей ощадного використання енергоресурсів, популяризації заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження, підвищення обізнаності з питань енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії, створення ОСББ та його переваги, консультування щодо державних програм часткової компенсації утеплення об’єктів «Теплі кредити», консультування щодо використання зеленого тарифу та енергосервісного механізму. Консультації надаються енергоменеджером під час особистого прийому, телефоном та через мережу інтернет. Проєкт «Юний енергоменеджер» направлений на впровадження системи енергетичного менеджменту у закладах загальної середньої освіти та включення питань енергозбереження в освітній процес. Метою проєкту є виховання у школярів прагнення економії та небайдужого ставлення до нераціонального використання енергетичних ресурсів. Розвиток загальношкільного підходу до проблем енергоспоживання допоможе змінити світогляд учнів, підвищити рівень комфортності та знизити витрати коштів на експлуатацію шкільної будівлі.

Навчання

Фахівці, залучені до реалізації Муніципального енергетичного плану, братимуть участь у навчаннях з питань енергетичного менеджменту, підготовки та оцінки заходів з підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики, написання проєктних пропозицій та заявок відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій та інших установ. Місцева влада сприятиме участі енергоменеджера громади та інших фахівців у програмах підвищення кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування, навчальних семінарах, тренінгах, вебінарах та інших заходах. Передбачається також налагодження співпраці з іншими містами і участь у міжнародних проєктах обміну досвідом для вивчення кращих практик реалізації проєктів з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Завдяки оволодінню спеціалістами селищної ради методами оцінки, аналізу і планування в енерговикористанні, навичками розробки енергоощадних заходів (проєктів), які враховують технічні, економічні, фінансові та адміністративні чинники, буде підвищено рівень компетентності та незалежності в процесі прийняття рішень з питань енергозбереження.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ

ЮР`ЇВСЬКОЇ  ГРОМАДИ

| Назва заходу | Зміст заходів | Термін виконання, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансуван-ня, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення енергетичного аудиту адмінбудівлі Юр’ївської селищної ради | Розроблення заходів для термомодернізації адмінбудівлі | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 40 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Встановлення інверторної системи кондиціювання | Встановлення інверторної системи кондиціювання в бюджетних будівлях | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 140 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Термомодернізація муніципальних будівель | Заміна вікон на енерго- зберігаючі в будівлях комунальних закладів громади | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 528,3 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
|  | Заміна дверей в будівлях комунальних закладів громади | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 90 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
|  | Термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горища, підвалу) будівлі лікарні | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет, обласний бюджет | 18000 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
|  | Термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горища, даху) адмінбудівлі Юр’ївської селищної ради | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 5000 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Переведення муніципальних будівель на альтернативні види палива | Придбання котлів з використанням різних видів палива та енергії (за винятком природного газу) для комунальних закладів селищної ради | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 600 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Впровадження енергозберігаючого освітлення | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи в будівлях закладів освіти, культури | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 134,3 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
|  | Придбання світлодіодних панелів для закладів освіти | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 601 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Термомодернізація закладів освіти | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в будівлях закладів освіти | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 669,3 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Термомодернізація закладів освіти та культури | Заміна покрівлі в будівлях закладів освіти та культури | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 5000 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
|  | Термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горища, даху) будівель закладів освіти та культури | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 9400 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Переведення закладів освіти на альтернативні види палива | Придбання котлів з використанням різних видів палива та енергії (за винятком природного газу) для комунальних закладів освіти | 2024-2028 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 1000 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, | Поточне утримання, роботи з реконструкції зовнішнього освітлення з застосування технологій та елементів енергозберігання та встановлення нових ліній, там де вони відсутні: оплата електроенергії, закупка інвентарю, замінних матеріалів, запчастин та обладнання | 2024-2029 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 10000 | Підвищення рівня комфорту для населення громади, забезпечення безпечних умов пересування |
| Забезпечення населення питною водою | Ремонт водогону, обстеження системи водопостачання, запобігання аваріям, зривам у постачанні населенню води, підтримка у належному стані свердловин, їх ремонт та придбання спец обладнання, спецзасобів для очистки, дезінфекції, чистки труб та їх заміна, техобслуговування, оплата постачання води через громадські колонки, облаштування та будівництво нових джерел та систем постачання води | 2024-2029 | Виконав чий комітет селищної ради | Селищний бюджет | 2000 | Забезпечення мешканців громади питною водою |
| Впровадження енергозберігаючих заходів в приватних помешканнях | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітинах та у власних приміщеннях мешканців будинків і квартир | 2024-2030 | Виконав чий комітет селищної ради | Приватні кошти | 4000 | Зменшення використання електроенергії |
| Часткова термомодернізація житлових будівель | Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, заміна вікон на сходових клітинах, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж | 2024-2030 | Виконав чий комітет селищної ради | Приватні кошти | 54000 | Зменшення використання енергетичних ресурсів |
| Використання сонячної енергетики | Встановлення приватних сонячних електричних станцій | 2024-2030 | Виконав чий комітет селищної ради | Приватні кошти | 40000 | Заміщення використання енергетичних ресурсів ВДЕ |
| Впровадження енергоефективних заходів у освітленні приміщень та освітленні прилеглої території третинного сектора | Заміна електричних ламп на LED лампи та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору | 2024-2030 | Виконав чий комітет селищної ради | Приватні кошти | 800 | Зменшення використання електроенергії |
| Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне у третинному секторі | Заміна існуючого технологічного обладнання на більш енергоефективне | 2024-2030 | Виконав чий комітет селищної ради | Приватні кошти | 4200 | Зменшення використання електроенергії |
| М’які просвітницькі заходи | Проведення різноманітних тренінгів, навчань, виготовлення спеціалізованої літератури | 2024-2030 | Виконав чий комітет селищної ради | Бюджет ТГ, державний бюджет та інші | 2100 | Скорочення викидів від упровадження інформаційно просвітницьких заходів |